附件：3

林芝市农业农村局2026年兽医实验室试剂耗材采购询价单

| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 产品参数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 10 | ①采用竞争ELISA方法，用于检测猪、牛、羊血清中口蹄疫病毒O型抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜8%；敏感性＞95%、特异性＞95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：180T。 |  |  |  |
| 2 | 口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 6 | ①采用竞争ELISA方法，用于检测猪、牛、羊血清中口蹄疫病毒A型抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜8%；敏感性＞95%、特异性＞95%▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：180T。 |  |  |  |
| 3 | 口蹄疫非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 8 | ①采用试管凝集方法；可用于检测牛、羊、猪血清中的口蹄疫感染和免疫抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒稳定性：批内和批间差异≤5%；敏感性：不小于 95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：180T。 |  |  |  |
| 4 | 布鲁氏菌病试管凝集试验抗原 | 瓶 | 10 | ①采用试管凝集方法；可用于检测牛、羊、猪血清中的布鲁氏菌抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒稳定性：批内和批间差异≤5%；敏感性：不小于 95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：15ML。 |  |  |  |
| 5 | 布鲁氏菌病试管凝集试验阳性对照血清 | 瓶 | 5 | ①采用试管凝集方法；可用于检测牛、羊、猪血清中的布鲁氏菌抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒稳定性：批内和批间差异≤5%；敏感性：不小于 95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：15ML。 |  |  |  |
| 6 | 布鲁氏菌病竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 2 | ①采用试管凝集方法；可用于检测牛、羊、猪血清中的布鲁氏菌抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒稳定性：批内和批间差异≤5%；敏感性：不小于 95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：180T。 |  |  |  |
| 7 | 猪繁殖与呼吸综合征间接ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 2 | ①采用间接ELISA方法，用于检测猪血清中的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜8%；敏感性、特异性均＞95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号：180T。 |  |  |  |
| 8 | 猪瘟病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 5 | ①采用竞争ELISA方法，用于检测猪瘟血清抗体，适用于猪瘟抗体检测、诊断及流行病学调查。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜８%；敏感性＞95%、特异性＞95%。▲④为保证产品及服务质量，提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑤规格型号180T。 |  |  |  |
| 9 | 提纯牛型结核菌素 | 瓶 | 7 | - 用于皮内变态反应诊断动物牛结核病。②冻干制品:20头份/瓶、-15℃以下保存，有效期≥12个月。▲③规格型号：50T。 |  |  |  |
| 10 | 羊痘间接ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 2 | ①采用间接ELISA方法，用于检测绵羊、山羊血清中羊痘抗体。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜８%；敏感性＞95%、特异性＞95%。▲④规格型号：180T。 |  |  |  |
| 11 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂（A/B） | 盒 | 各10 | ①采用TaqMan探针法荧光PCR技术定性检测全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、环境样品等样本中的非洲猪瘟病毒，检测结果可用于非洲猪瘟病毒的检测、诊断和流行病学调查。对仪器设备要求较低，能广泛用于实验室各种荧光PCR仪器。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒-20℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜5%；内控样本敏感性100%、综合敏感性＞98%、特异性100%。最低检测限：103 copies/ml。▲④提供制造商或代理商开具的售后服务承诺书及产品说明书原件。▲⑤提供国家兽用诊断试剂生产批准文号。▲⑥规格型号：50T。 |  |  |  |
| 12 | 牛结节性皮肤病竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 5 | - ①采用ELISA方法，适用于牛结节性皮肤病抗体检测、诊断及流行病学调查。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒2-8℃保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜８%；敏感性＞95%、特异性＞95%。▲④规格型号：180T。 |  |  |  |
| 13 | 羊棘球蚴（EG95）病间接ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 2 | ①采用间接ELISA方法，用于检测羊血清中棘球蚴（包虫）病基因工程亚单位疫苗抗体效价。 ②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。酶标二抗－20℃保存，其他试剂2-8℃避光保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜８%；敏感性＞95%、特异性＞95%。▲④提供制造商或代理商开具的售后服务承诺书及产品说明书原件。▲⑤规格型号：180T。 |  |  |  |
| 14 | 鸡新城疫红细胞凝集抑制试验 | 瓶 | 10 | 抗原8瓶、阳性对照2瓶 |  |  |  |
| 15 | 禽流感红细胞凝集与凝集抑制试验（H5/H7） | 瓶 | 10 | H5re-11/12抗原8瓶 H7re-2阳性对照2瓶 |  |  |  |
| 16 | 口蹄疫病毒通用型直扩荧光定量RT—qPCR 抗原 | 盒 | 8 | ①采用TaqMan探针法荧光RT-qPCR技术定性检测猪、牛、羊等偶蹄动物各种组织样、水疱液、血液及OP液等样本中的口蹄疫病毒RNA，检测结果可用于FMDV感染的辅助诊断。②试剂盒组成使用不同颜色，便于区分。试剂盒－20℃ 保存，有效期≥12个月。③试剂盒批内变异＜3%，批间变异＜3%，效期稳定性变幅＜5%；内控样本敏感性100%、综合敏感性＞98%、特异性100%。最低检测限：103 copies/ml。▲④规格型号：50T。 |  |  |  |
| 17 | 牛结节性皮肤病病毒直接扩增荧光定量PCR检测试剂盒 | 盒 | 4 | ①用于牛的皮肤结节或结痂周围组织病料，唾液、口腔或鼻拭子、牛奶、精液等样品中结节性皮肤病病毒核酸的检测▲②规格型号：50T。 |  |  |  |
| 18 | 实时荧光定量PCR仪八连管 | 盒 | 5 | 实时荧光定量PCR仪0.2ml八连管（伯乐专用）1000个/盒 |  |  |  |
| 19 | 高致病性禽流感H5、H7亚型实时RT-PCR检测试剂盒 | 盒 | 6 | ①采用TaqMan探针法荧光RT-qPCR技术定性检测鸡、鸭、鹅等家禽血清等样本中的H5、H7等高致病性禽流感亚型，或与新城疫病毒（NDV）联检口蹄疫病毒RNA，检测结果可用于高致病性禽流感病毒感染的辅助诊断。②敏感性（检测限）：通常在10 copies/μL（或10³ copies/mL）及以下。部分产品可达到100 copies/mL。③特异性：要求在99%以上，确保与新城疫病毒等其他病原体无交叉反应。④稳定性（精密度）：批内及批间差异（变异系数，CV）一般要求≤3%。⑤试剂盒－18℃ 保存，有效期≥12个月。⑥符合率：阳性及阴性参考品符合率通常要求100%⑦规格型号：50T。 |  |  |  |
| 20 | 高致病性猪蓝耳病RT-PCR抗原检测试剂盒 | 盒 | 6 | ①最低检测限 ≤ 5.0×10² copies/mL。②特异性：100% 排除与经典PRRSV、猪瘟病毒（CSFV）、口蹄疫病毒（FMDV）、猪圆环病毒（PCV-2）等病原的交叉反应。③精密度：批内/批间变异系数（CV）≤3%。④符合率：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100%。⑤检测方法：实时荧光定量RT-PCR（TaqMan探针法）。⑥质控标准：阳性质控品：Ct值应 ≤ 32.0，且有明显扩增曲线 阴性质控品：无Ct值或无扩增曲线。⑦有效期与储存：通常要求在-18℃以下冷冻保存，有效期≥12个月。⑧仪器兼容性：需适配主流荧光定量PCR仪。 ⑨规格型号：50T。 |  |  |  |
| 21 | 猪瘟RT-PCR抗原检测试剂盒 | 盒 | 6 | ①最低检测限：≤5.0×10² copies/mL。②特异性：100%排除与牛病毒性腹泻病毒（BVDV）、猪蓝耳病病毒（PRRSV）、猪圆环病毒（PCV-2）、口蹄疫病毒（FMDV）等病原的交叉反应。③精密度：批内/批间变异系数（CV）≤3%。④符合率：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100%。⑤检测方法：实时荧光定量RT-PCR（TaqMan探针法）。⑥型别区分：鉴别型：区分野毒感染与疫苗免疫（如区分C株）。⑦质控标准：阳性质控品：Ct值应 ≤ 32.0 阴性质控品：无Ct值或无扩增曲线。⑧有效期与储存：通常要求在-20℃±5℃ 冷冻保存，有效期≥12个月。⑨规格型号：50T。 |  |  |  |
| 22 | 小反刍兽疫RT-PCR抗原检测试剂盒 | 盒 | 4 | ①最低检测限：≤5.0×10² copies/mL。②特异性：100% 排除与牛病毒性腹泻病毒（BVDV）、蓝舌病病毒、口蹄疫病毒（FMDV）、绵羊痘病毒等病原的交叉反应。③精密度：批内/批间变异系数（CV）≤3%。④符合率：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100%。⑤敏感性：≥98%。 ⑥检测方法：实时荧光RT-PCR（TaqMan探针法）。 ⑦型别区分：鉴别型：区分野毒感染与疫苗免疫。⑧质控标准：阳性质控品：Ct值应 ≤ 32.0，且有明显扩增曲线 阴性质控品：无Ct值或无扩增曲线。⑨有效期与储存：通常要求在-20℃±5℃ 冷冻保存，有效期≥12个月。⑩规格型号：50T。 |  |  |  |
| 23 | 新城疫RT-PCR抗原检测试剂盒 | 盒 | 4 | ①最低检测限：≤5.0×10² copies/mL。②特异性：100%排除与禽流感病毒（AIV）、传染性支气管炎病毒（IBV）、传染性法氏囊病病毒（IBDV）等病原的交叉反应。③精密度：批内/批间变异系数（CV）≤3% ，保证监测数据的稳定性和重复性。国际品牌验证CV值<10%即符合要求。④符合率：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100%。⑤检测方法：实时荧光RT-PCR（TaqMan探针法）。⑥型别区分：通用型：检测新城疫病毒所有毒株。⑦质控标准：阳性质控品Ct值应≤32.0，且有明显扩增曲线 阴性质控品：无Ct值或无扩增曲线。⑧有效期与储存：通常要求在-20℃±5℃ 冷冻保存，有效期≥12个月。⑨规格型号：50T。 |  |  |  |
| 24 | 非洲马瘟间接ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 2 | ①最低检测限：≤1.0×10³ copies/mL。②特异性：100%排除与蓝舌病病毒（BTV）、马动脉炎病毒（EAV）、马流感病毒（EIV）等病原的交叉反应。③精密度：批内/批间变异系数（CV）≤5%。 ④符合率：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率 100%。⑤检测方法：实时荧光RT-PCR（TaqMan探针法）。⑥型别区分：通用型：检测非洲马瘟病毒所有9个血清型。⑦质控标准：阳性质控品：Ct值应≤32.0，且有明显扩增曲线 阴性质控品：无Ct值或无扩增曲线。⑧有效期与储存：通常要求在-20℃±5℃ 冷冻保存，有效期≥12个月。⑨规格型号：48T。 |  |  |  |
| 25 | 口蹄疫病毒SAT1型病毒荧光定量RT-PCR试剂盒 | 盒 | 5 | 50T/盒 |  |  |  |
| 26 | DNA/RNA病毒基因组提取试剂盒 | 盒 | 5 | 50T/盒 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 139 |  |  |  |  |